Дошкільний навчальний заклад № 3 «Чебурашка»

Характеристика суб’єкта бюджетної сфери

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва показника | Одиниці виміру | | | | Показники | |
| 1 | Назва суб’єкту | Відділ освіти військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка | | | | | |
| 2 | Назва об’єкту | Дошкільний навчальний заклад загального типу № 3 «Чебурашка» | | | | | |
| 3 | Адреса | пров. Благодатний, 1 | | | | | |
| 4 | Рік забудови | 1961 | | | | | |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | куб.м. | 4344,6 | | | | |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв.м | 663,3 | | | | |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол. | 18 | | | | |
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі: |  |  | | | | |
| А | дітей (дитячі садки) | чол. | 70 | | | | |
| Б | слухачів учбових закладів (школи,ПТУ, ВУЗ) | чол. |  | | | | |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  | | | | |
| А | централізоване теплопостачання | наявність | відсутнє | | | | |
| Б | власна газова котельна | наявність | відсутня | | | | |
| В | власна твердопаливна котельна | наявність | в наявності | | | | |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | в наявності | | | | |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | відсутнє | | | | |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | відсутнє | | | | |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | відсутні | | | | |
| 14 | Наявність приладів електричної енергії | наявність | в наявності | | | | |
| 15 | Наявність обліку холодної води | наявність | в наявності | | | | |
| 16 | Наявність приладів гарячої води | наявність | відсутні | | | | |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | | | | |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | в наявності, функціонує | | | | |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251 | | 251 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | | 24 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 28,38 | 24,66 | 14,97 | |  |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 28,38 | 24,66 | 14,97 | |  |
| 23 | Споживання гарячої води | куб.м. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт | 7831 | 5258 | 936 | | 7956 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 291 | 194 | 58 | | 197,5 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 28,38 | 24,66 | 14,97 | | 25,6 |